Ausschreibungstext

Artikelnummer

203998

Typ

Nitek CHM22

Kurzbeschreibung

4 Kanal Video/RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte

Hauptmerkmale

Ermöglicht künftige Erweiterungen oder Modifikationen

4 separat abgesicherte Ausgänge

4-paariges Cat.5 Kabel für Video, RS-422 und 24VAC

Anzeige-LEDs für Spannung und RS-422

TIA/EIA 568B kompatibel

Wählbarer Spannungspegel: 24/28VAC

Verwendbar im CX452 Karteneinschub

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Karte |
| Geräteart | Sender |
| Schutzart | keine Angabe |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CHM22 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Nitek PS115 | Netzgerät Klasse II, 28VAC, 10A, im 19"-Einschub |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen