Ausschreibungstext

Artikelnummer

204000

Typ

CXM22

Kurzbeschreibung

4 Kanal RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte

Hauptmerkmale

Ermöglicht künftige Erweiterungen oder Modifikationen

4 separat abgesicherte Ausgänge

4-paariges Cat.5 Kabel für RS-422 und 24VAC

Anzeige-LEDs für Spannung und RS-422

TIA/EIA 568B kompatibel

Wählbarer Spannungspegel: 24/28VAC

Verwendbar im CX452 Karteneinschub

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Karte |
| --- | --- |
| Geräteart | Sender |
| Signalübertragung | Daten, Spannung |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | CXM22 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

| PS115 | Netzgerät Klasse II, 28VAC, 10A, im 19"-Einschub |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen