Ausschreibungstext

Artikelnummer

74327

Typ

DL1142

Kurzbeschreibung

RS-422 Datenübertragung bis 4800m über Cat2-5 UTP Kabel, 14-18VDC

Hauptmerkmale

Übertragung beliebiger RS-422 Signale (Bi-Phase)

Datenübertragung mit 64K Baudrate bis zu 4800m

Bi-direktionale RS-422 Übertragung möglich

4-Draht RS-485 Übertragung bis 4800m (2x DL1142)

EIA Standard Ein- und Ausgang

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Verwendung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Eingebauter Überspannungsschutz

Anschlussleiste mit Klemmtechnik

Betriebsspannung: 14-18VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | DL1142 |
| Reichweite | 4.800 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Signalübertragung | Daten |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen