Ausschreibungstext

Artikelnummer

238675

Typ

SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Kurzbeschreibung

INB-68M2812MFA, Anschlussbox 3840 x 2160, 24h Farbe, IR, LTE, Varioobjektiv 2,8 - 12 mm, WDR, Plug & Play

Hauptmerkmale

Mobile Videoüberwachung inkl. Stromkabel

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8MP/30fps

Plug & Play

Inkl. Stromkabel (5m) mit Schuko Stecker

Abmessungen: 300 x 200 x 400 mm

Drahtlose Konnektivität durch LTE

Baustellentauglich

Einfache Montage/Demontage

Fernzugriff per QR-Code

INB-68M2812MFA

SIM Karte nicht inbegriffen

Antenne ist nicht geeignet für WLAN

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Solvido |
| --- | --- |
| Serie | Solvido WDR Kameras |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Intrusion Detection, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 107 - 34° |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Bullet |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m Weißlicht, ca. 35m IR |
| Hersteller-Nummer | 238675 |

Weitere Produktinformationen

<p><strong>Eigenschaften: </strong></p><p><strong>Drahtlose Konnektivität:</strong> Kein Netzwerk erforderlich: Verabschieden Sie sich von lästigen LAN-Kabeln. Unsere Lösung nutzt drahtlose Technologie für eine einfache Installation und flexible Positionierung. Es nutzt das mobile Netzwerk (LTE) zur Übertragung der Videodaten. </p><p><strong>Baustellentauglich:</strong> Dank ihrer robusten Bauweise und widerstandsfähigen Materialien ist unsere Lösung perfekt für den Einsatz auf Baustellen geeignet. </p><p><strong>Einfache Montage/Demontage:</strong> Die Installation und Einrichtung erfolgen mühelos und erfordert keine speziellen Voraussetzungen oder Spezialwerkzeuge. Es ist lediglich ein 230V Stromversorgung vonnöten. </p><p><strong>Fernzugriff per QR-Code:</strong> Greifen Sie bequem von überall auf die Videodaten zu, indem Sie einfach den QR-Code mit ihrem Smartphone scannen. Die Videodaten können ebenfalls über den PC abgerufen werden über eneo INsight. </p><p>Unsere mobile Videolösung ist die optimale Wahl für Baustellen und andere Standorte ohne Netzwerkinfrastruktur. Sie ermöglicht einfache Überwachung und Sicherheit, wo immer Sie sie benötigen.</p>

Zubehör

| SOL-WST-MB-20 | Mastbefestigung 20cm für SOL-IQbox-mini, Set (2St) |
| --- | --- |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen