Ausschreibungstext

Artikelnummer

203996

Typ

DL2105

Kurzbeschreibung

RS-232 Leitungstreiber-System, Erweiterung auf 3650m

Hauptmerkmale

EIA RS-422 Standard Ein- und Ausgänge

64k Baud Datentransfer-Geschwindigkeit

Integrierter Überspannungsschutz

Symmetrischer Zweidraht-Ausgang

Video/Daten/Strom&Kommunikation über das gleiche Kabel

Kabelanschluss über schraubenlosen Terminalblock

Übertragung bis zu 3650m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | DL2105 |
| Reichweite | 3.650 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Signalübertragung | Daten |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen