Ausschreibungstext

Artikelnummer

238705

Typ

M112FM06

Kurzbeschreibung

F2,8/6mm Megapixel-Objektiv speziell für 1/1,2" Sensoren, C-Mount

Hauptmerkmale

5 Megapixel Objektiv für 1/1,2"

Speziell für Machine-Vision-Anwendungen

Sehr hoher Kontrast

Hohe Qualität auch auf kurze Distanzen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Tamron |
| --- | --- |
| Serie | Tamron Machine Vision |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/1,2" |
| Brennweite | 6 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 93,1° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nummer | M112FM06 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen