Ausschreibungstext

Artikelnummer

74321

Typ

EX1120

Kurzbeschreibung

Aktives Zweidraht Video Übertragungs- System, 24VAC

Hauptmerkmale

Zweidraht Videosignal Sender und Empfänger-Set

Hochauflösende Farb- und SW Videosignalübertragung

Bandbreite: 1Hz bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Übertragungsstrecke: 304m bis 4800m (SW)

Übertragungsstrecke: 304m bis 3200m (Farbe)

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | EX1120 |
| Reichweite | 4.800 km |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen