Ausschreibungstext

Artikelnummer

239486

Typ

MotionProtect Outdoor

Kurzbeschreibung

Bewegungsmelder Outdoor drahtlos, 3-15m, IR-Vorhangmelder weiß

Hauptmerkmale

für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Superior |
| --- | --- |
| Sensortype | PIR |
| Farbe | weiß |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Installationsort | Outdoor |
| Hersteller-Nummer | 38197.33.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen