Ausschreibungstext



Artikelnummer
239532

Typ
Ajax 8-fach MultiRelay vhfBridge white

Kurzbeschreibung
Modul zum Anschluss an UKW-Funksender 8 Anschlüsse, Innenraum, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Schutzart
	IP40

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C - 40°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38186.92.WH1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
