Ausschreibungstext

Artikelnummer

238664

Typ

eneo INR-58N640005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64x IP, RAID, 16xSATA, 4xHDMI, H.265, H.264, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 12MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 640Mbps, Ausgang 640Mbps

Max, 16 interne Festplatten möglich, Hotswap fähig

RAID 0,1,5,6,10 support

Unterstützt 16x Alarmeingänge und 4x Alarmausgänge

4x HDMI Ausgang, 2x RJ45 Netzwerkanschluss,

1x USB Anschluss, 1x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

Fernzugriff Browser, eneo Insight oder Insight mobile

ONVIF Profile S Unterstützung, NDAA-Konformität

USB Mouse und 19" Befestigungswinkel im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Systemanforderungen |  |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Linux |
| Allgemeines |  |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 440x149x460mm |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus |
| Steuerungssoftware | eneo INsight |
| HDD Slots Anzahl | 16,bis zu 18 TB je slot (Enterprise-Class) |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| RAID-Level | + Hot Spare, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 4000x3000 |
| Festplattenkapazität max | 288 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Ja |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Alarmauslöser | AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup |
| Menüsprachen | arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Ereignis, Museum, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail, VCA Suche |
| Remote-Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Für maximale IP-Kanalaufzeichnung sind zwei Festplatten erforderlich. Zwei Alarme lassen sich in der Cloud speichern. Verwenden Sie nur eneo-Komponenten. Bei Markenmischung ist eine kostenpflichtige Kompatibilitätsprüfung (VIDEOR-Artikel #229235) möglich. |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 64 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T |
| Speicherschnittstelle (extern) | 1x eSATA |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485, USB 2.0, USB 3.0 |
| Videoausgänge | 4x HDMI |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Maus,Betriebsanleitung,19 Zoll Einbauwinkel |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 640 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 640 Mbps |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840634 |
| Hersteller-Nummer | 238664 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |
| --- | --- |
| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| Western Digital WD122PURP | WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| Western Digital WD181PURP | WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 18TB, 512MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| Western Digital WD44PURZ | WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| Western Digital WD64PURZ | WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| Western Digital WD85PURZ | WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

| eneo NSMI-4004M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| --- | --- |
| eneo NSMI-4008M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSMR-2008M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| eneo NSMR-2016M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| eneo NSMR-2024M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |
| eneo NSUI-3004M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSUI-3008M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| eneo NSUR-1008M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| eneo NSUR-1016M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| eneo NSUR-1024M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-0,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-1/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-2/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-3/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcat6SFTP-GN-7,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 2 | High Speed HDMI Kabel, mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 2m, schwarz |
| Jetrics jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| VIDEOR CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| VIDEOR CON-eneo-KON-16 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras |
| VIDEOR CON-eneo-KON-32 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras |
| VIDEOR CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| VIDEOR CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |