Ausschreibungstext

Artikelnummer

232333

Typ

Hikvision iDS-7716NXI-I4/16P/X(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, 4x SATA, H.265, PoE

Hauptmerkmale

Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264

Intelligente Analysen auf Basis eines Deep-Learning-Algorithmus

Perimeterschutz mit bis zu 16 Kanälen

Bis zu 8-Kanal-Gesichtserkennung für Videostreams oder bis zu 16-Kanal-Gesichtserkennung für Einzelbilder

Bis zu 8-Kanal-Videostrukturierung

Anschluss von bis zu 16 IP-Kameras möglich

Bis zu 16-Kanal-1080p-Decodierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| HDD Slots Anzahl | 4 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 55°C |
| Zertifizierungen | CE,FCC |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Festplattenkapazität max | 40 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Gesichtserkennung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | Browser |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingang | Ja |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbit/s |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, IPv6, TCP-IP |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264087915 |
| Hersteller-Nummer | 303613634 |
| Serie | DeepinMind |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen