Ausschreibungstext

Artikelnummer

240037

Typ

VAR2-IPPOE-W4-1-12050

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, 25W, 120x50° IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Weilichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 120x50°

IP-Steuerung 1/4ber Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Kaltwei 6500K

Hot Spot Reduction f1/4r beste Bildqualitt

Vandalismusgesch1/4tzt, Schutzart IP66

U-Halteb1/4gel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec VARIO2 |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 120x50° |
| Leuchtweite | 110 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12~24V, PoE |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-W4-1-12050 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-W4-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, f1/4r Raytec Vario W4 |
| VAR-W4-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, f1/4r Raytec Vario W4 |
| VUB-PLATE-3x4 | Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht Scheinwerfer I4/W4 |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen