Ausschreibungstext

Artikelnummer

240037

Typ

Raytec VAR2-IPPOE-W4-1-12050

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 25W, 120x50 IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

LED Weißlichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 120x50

IP-Steuerung ber Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Kaltweiß6500K

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 120x50° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Leuchtweite | 110 m |
| Netzgerät | optional |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12~24V, PoE |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-W4-1-12050 |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Raytec DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| Raytec SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| Raytec VAR-W4-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W4 |
| Raytec VAR-W4-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W4 |
| Raytec VUB-PLATE-3x4 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4 |
| Raytec VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| Raytec VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen