Ausschreibungstext

Artikelnummer

240663

Typ

2N Access Unit QR

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit QR-Code Leser

Hauptmerkmale

Zuverlässiger einmal Zutritt

QR-Code-Scanner

Verwenudng der Full-HD Kamera für zusätzliche Sicherheit

geringer Verwaltungsaufwand

kostenlose, nachhaltige Zugangsdaten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäusefarbe | silbergrau |
| --- | --- |
| Leseverfahren | QR Code |
| Montageart Leser | Aufputz, Unterputz |
| Hersteller-Nummer | 916201 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Schutzart | IP54 |
| Serie | 2N Access Unit |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Access Commander Add-on | Attendance Monitoring, für 2N Access Commander, ab Version 2.0, Lizenz |
| --- | --- |
| 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander Box 2.0 | Controller für Zutritts Verwaltung, auf Mini-PC, Browser basierte Bedienung, bis zu 5 Geräte |
| 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 2N IP Verso Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso Bluetooth & RFID | Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso Bluetooth, | RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz |
| 2N IP Verso Display Touch Modu | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Fingerprint Reader | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Flush Frame 2M | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Frame 2M | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Induction Module | Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Infopanel Module | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Keypad Module | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso Nameplate Module | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso RFID 125kHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso Touch 3in1 | keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso |
| 2N IP Verso Touch 3in1 | keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured |
| 2N IP Verso Touch keypad | RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso Touch keypad | RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso Touch keypad | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |

Empfehlungen

Dienstleistungen