Ausschreibungstext

Artikelnummer

240669

Typ

Hanwha Vision XRN-3220B4

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 520Mbps, 32MP, H.265, 2xHDMI, 16xHDD, AI-Suche

Hauptmerkmale

Netzwerkrekorder 32CH, 32MP Auflösung

SATA 16 HDD-Schächte (bis zu 160 TB)

Bis zu 520Mbps Aufzeichnungs-/Übertragungsbandbreite

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Virtuelle Kanalansicht

Dynamisches Layout

Integrierte Unterstützung für Web-Management (bis zu 100)

Kompatibel mit Wisenet Viewer, Wisenet mobile

NDAA-konform und TPM integriert

Unterstützung von manuellen Ereignissen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| RAID-Level | RAID 5, RAID 6 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 32 MP (8K) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Speicherschnittstelle (extern) | iSCSI |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 540 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XRN-3220B4 |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen