Ausschreibungstext

Artikelnummer

239546

Typ

Ajax FireProtect white

Kurzbeschreibung

Funk-Brandmelder mit Sirene mit Temperatursensor, 85dB. weiß

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

entspricht der EN 14604:2005/AC:2008

Erkennung von Rauch und schnellen Temperaturanstiegen

automatische und manuelle Prüfung der Rauchkammer

Autonomer Betrieb ohne Ajax-Hub-Zentrale

Fernsteuerung und Konfiguration per App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Installationsort | Indoor |
| Sensortyp | Photoelektrischer Sensor, Thermoelement |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38105.10.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen