Ausschreibungstext

Artikelnummer

239548

Typ

FireProtect Plus(with CO) Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß, Brand- und CO-Melder, drahtlos, 85 dB für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

entspricht der EN 14604:2005/AC:2008

Erkennung von Rauch, CO und schnellen Temepraturanstiegen

automatische und manuelle Prüfung der Rauchkammer

Autonomer Betrieb ohne Ajax-Hub-Zentrale

Fernsteuerung und Konfiguration per App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Installationsort | Indoor, Indoor |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 38107.16.WH1 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Sensortyp | Chemischer CO-Sensor, Photoelektrischer Sensor, Thermoelement, Thermoelement, Thermoelement |
| Serie | Baseline |
| Stromversorgung | Festverbaute Lithium-Batterie |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen