Ausschreibungstext

Artikelnummer

239562

Typ

Ajax FireProtect 2 RB (CO) white

Kurzbeschreibung

Funk-Brandmelder mit Sirene mit CO-Sensor, drahtlos austauschbare Batterie, weiß

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

Manipulationsalarm

CO-Alarm bei 300 ppm innerhalb von 3 Minuten

Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte

Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder

Betrieb auch ohne Hub-Zentrale

Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Installationsort | Indoor |
| Sensortyp | Chemischer CO-Sensor |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 63212.166.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen