Ausschreibungstext

Artikelnummer

239681

Typ

DoorProtect Fibra

Kurzbeschreibung

schwarz, Türkontakt, drahtgebunden für Ajax Hub Hybrid für Ajax Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Fibra |
| --- | --- |
| Sensortype | 2x Reed-Schalter |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 44392.03.BL1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen