Ausschreibungstext

Artikelnummer

239687

Typ

GlassProtect Fibra

Kurzbeschreibung

schwarz, Glasbruchsensor, drahtgebunden, bis 9m, 18° für Ajax Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Fibra |
| --- | --- |
| Sensortype | Elektretmikrofon |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 44396.05.BL1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen