Ausschreibungstext

Artikelnummer

236053

Typ

STC-LBS34POE-SWIR

Kurzbeschreibung

GigE S/W-Gehäusekamera, SWIR, POE, 0,3 MP Sony CMOS, 258 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 242 fps |
| Chipgröße | 1/4" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-LBS34POE-SWIR |
| Serie | Sentech Wide-band SWIR |
| Stromversorgung | +10,8 bis +26,4 VDC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen