Ausschreibungstext

Artikelnummer

233566

Typ

STC-MBS500POE

Kurzbeschreibung

GigE Vision Flächenscan Kamera S/W, Gehäuse, 5 Megapixel, 2/3", 21fps, C-Mount, PoE

Hauptmerkmale

2/3" CMOS Sensor Sony IMX264

Auflösung 2448x2048 Pixel

Global Shutter

21 fps bei voller Auflösung

GigE Vision kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Spannungsversorgung über PoE

Kompaktes Format

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 21 fps |
| Chipgröße | 2/3" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS500POE |
| Serie | Sentech GigE Vision |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen