Ausschreibungstext

Artikelnummer

216199

Typ

STC-MCS123BU3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 1,1" 12 MP Sony CMOS, 30,5 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1,1" 12 Megapixel Sony CMOS IMX-253

Global Shutter

Auflösung 4112x3008 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 30,5fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 30,5 fps |
| Chipgröße | 1,1" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS123BU3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| System | Farbe |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen