Ausschreibungstext

Artikelnummer

216201

Typ

STC-SPB510PCL

Kurzbeschreibung

S/W Kamera CMOSIS 5 MP, 163 fps max. CameraLink, C-Mount

Hauptmerkmale

Gehäusekamera S/W, C-Mount

5 MP CMOS Sensor CMOSIS

Bis zu 163 Vollbilder pro Sekunde

Diverse Triggermöglichkeiten

CameraLink Schnittstelle

Kompakte Bauform mit Power over CL

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2448x2048 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 2/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Area Scan |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Bildwiederholrate | 163 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-SPB510PCL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen