Ausschreibungstext

Artikelnummer

236338

Typ

Hikvision DS-2DE4A425IWG-E(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, 4MP, 25x, WDR, Infrarot, IP66, 4,8-120mm, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711a, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 65°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Progressive Scan |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Linienüberquerung (LCD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 300 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 350 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Anzahl Alarmausgänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-T, 10Base-T |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 53,3° - 2,6° |
| Bildwinkel vertikal | 30,6° - 1,5° |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847177614 |
| Hersteller-Nummer | 327000856 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-SD11 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 158x40mm, für Hikvision PTZ Dome |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1605ZJ | Halterung, Wandmontage, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1671ZJ-SD11(NEU) | Deckenhalterung, Einbau, weiß, 233x85mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1691ZJ | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 124x335mm, für Hikvision PTZ Domes |
| Hikvision DS-1691ZJ-M | Deckenhalterung, 500mm, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen