Ausschreibungstext

Artikelnummer

235116

Typ

iDS-2CD8C86G0-XZS/5G(10-50/4)(

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, 8MP, 2MP, 10-50mm, Infrarot, Weißlicht, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 311319373 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen