Ausschreibungstext



Artikelnummer
234355

Typ
Hikvision DS-2TD2628T-7/QA(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 7mm, 252x192, IP66, Thermographie

Hauptmerkmale
256 × 192 Auflösung, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F1.0)
Videoinhaltsanalyse: Fahrzeug-/Personenklassifizierung
Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F), Max (± 2 °C, ± 2 %)
Unterstützt Raucherkennungsalgorithmus
Unterstützt Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarmfilter-Algorithmus
Bildverarbeitungstechnologie: linear, Histogramm, selbstanpassender thermischer AGC-Modus, DDE, 3D-DNR

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	G.711

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Kameratyp
	Bi-Spektral, Bulletkamera, Thermal Hybrid Bullet

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, 24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Thermische Auflösung
	256x192

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,0089 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	53,0

	Bildwinkel vertikal
	28,0

	Brennweite
	6,4

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	305401692

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
