Ausschreibungstext

Artikelnummer

234868

Typ

iDS-7216HUHI-M2/S(STD)(E)/4A+1

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 16 Kanal, H.265, bis 8MP, CVBS 230VAC

Hauptmerkmale

16x Multisignal Rekorder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision AcuSense, Hikvision Turbo-HD-DVR |
| --- | --- |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 30 fps |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ |
| Main Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Hersteller-Nummer | 300227840 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen