Ausschreibungstext

Artikelnummer

203971

Typ

PV424

Kurzbeschreibung

Video-, Spannungs- und Daten- Empfänger, 4 Kanal, passiv, RJ-45, BNC Ausgänge, 115VAC

Hauptmerkmale

Video-Übertragung über einfaches Zweidrahtkabel

Video, Spannung & Daten über ein CAT-Kabel

Hohe Rausch- und Störungsfestigkeit

LED Statusindikatoren für Strom und Video

Eingebauter 4 Kanal Videoempfänger

Integrierte 28VAC Spannungsversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Gehäuse |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Geräteart | Empfänger |
| Hersteller-Nummer | PV424 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen