Ausschreibungstext

Artikelnummer

239101

Typ

Hikvision DS-7608NXI-I2/S(STD)(E)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8x IP, Analyse, H.265+, 2x SATA, 230VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, G.722, G.726 |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 385x317x52 mm |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus, Netzwerk Keyboard, Tastatur |
| HDD Slots Anzahl | 2x SATA |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | −10 °C - 55 °C |
| Zertifizierungen | CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,LOA |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 32 MP (8K) |
| Festplattenkapazität max | 28 TB |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | ANPR, Gesichtserkennung, Personenzählung |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Alarmauslöser | Bewegung, PoS-Text |
| Alarmreaktion | e-mail, Push (Mobile) |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, mehrsprachig |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Remote-Zugriff | ja |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | AI\u2011Funktionen (Gesichtserkennung,Perimeter,Motion Detection 2.0) können nicht gleichzeitig aktiviert werden.Max. 4\u2011Kanäle Face Recognition und 4\u2011Kanäle Perimeter über NVR\u2011Analyse. |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Ja |
| Alarmeingang | Ja |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Speicherschnittstelle (extern) | iSCSI |
| Steuer-Schnittstellen | USB 2.0, USB 3.0 |
| Videoausgänge | 1x HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTSP, SADP, SMTP, TCP-IP, und weitere, UPnP |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160426327 |
| Hersteller-Nummer | 303618726 |
| Serie | AcuSense Series NVR |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen