Ausschreibungstext

Artikelnummer

240649

Typ

VAR2-POE-I2-1-C-S

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 12W, IP66, PoE, Farbe: Silber

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Spektrale Emission 940 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction f1/4r beste Bildqualitt

LED Status-Indikator

Vandalismusgesch1/4tzt, Schutzklasse IP66

U-Halteb1/4gel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Fernbedienung optional erhltlich

Gehusefarbe: Silber

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Ja |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Leuchtweite | 62 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-POE-I2-1-C-S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen