Ausschreibungstext

Artikelnummer

200203

Typ

PVR164

Kurzbeschreibung

16-Kanal Video, Spannungs- und Daten-Empfänger, Passiv, RJ-45, BNC-Ausgänge, 19"

Hauptmerkmale

Video-Übertragung über einfaches Zweidrahtkabel

Video, Spannung & Daten über ein CAT-Kabel

Anschluss- und Kabel-Verteilung enthalten

Rauschunterdrückung und Schutz gegen Störungen

LED-Anzeigen für Video, Spannungs- & Datensignale

RJ-45 Anschlüsse für sichere Signalübertragung

Eingebaute Videoempfänger

Mit anderen Signalen über ein Kabel kombinierbar

Beliebige Netzgeräte für Kameraversorgung

1 HE/19"-Einschubgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Videoausgänge | 16x Composite (FBAS) |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Geräteart | Empfänger |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +65°C |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | PVR164 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen