Ausschreibungstext

Artikelnummer

74316

Typ

TR515X4

Kurzbeschreibung

Aktive 4-Kanal Video Zweidraht Empfänger Karte, BNC-RJ45, 500m

Hauptmerkmale

4-Kanal Video und Datensignal (Up-to-Coax) Karte

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 500m Übertragung (passive Sender/UTP-Kabel

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Signalunterbrechungs-Anzeige

Anschlüsse BNC-Buchsen / RJ45 oder Klemmleisten

Option: Karteneinschub RK400

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Karte |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 500 m |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | TR515X4 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen