Ausschreibungstext

Artikelnummer

240686

Typ

AXIS XC1311

Kurzbeschreibung

Netzwerk Hornlautsprecher, zertifiziert für Gefahrenbereich Klasse 1 Div 1, Zone 1 IIC

Hauptmerkmale

Für Klasse 1/Division 1 und Zone 1 zertifiziert

Eigenständiges Gerät als Komplettlösung

Verbindung zum Standard-Netzwerk

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu verwenden

Flexibel, skalierbar und kostengünstig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021086852 |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | 1024 MB Flash, 1024 MB RAM |
| lautsprecher | 7W |
| Mikrofon | Nein |
| Hersteller-Nummer | 02962-001 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis Netzwerk Lautsprecher |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx,cULus |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TQ1301-E POLE MOUNT 50-150MM | Mastmontageadapter, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl |
| --- | --- |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++ | 4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++ | 8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| POLE MOUNT EXCAM XF | Mastmotageadapter, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl |
| POLE MOUNT EXCAM XPT | Mastmontageadapter, für Axis ExCam XPT Q6055, Edelstahl, 110-150mm Durchmesser |

Empfehlungen

Dienstleistungen