Ausschreibungstext

Artikelnummer

74308

Typ

TT560

Kurzbeschreibung

Aktiver Video Zweidrahtsender, 2200m, FBAS-Eingang, TP-Ausgang, 12-24VAC/DC

Hauptmerkmale

Zweidraht Videosignal-Sender

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 2200m Übertragung, aktiver Empfänger/UTP-Kabel

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 2200 m |
| Signalübertragung | Video |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | TT560 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen