Ausschreibungstext

Artikelnummer

240885

Typ

AXIS TU8010 2-port PoE Extender

Kurzbeschreibung

2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

Hauptmerkmale

Verlängert PoE-Verbindungen um 100m

Unterstützt bis zu zwei Geräte mit 30W

Mit IEEE 802.3bt und High PoE 60W kompatibel

Plenumqualität

Verbindet sich mit vorhandenem Netzwerk

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021082571 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Axis TU |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T RJ45 |
| Ausgangsleistung | 60W |
| Extension | 100 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nummer | 02726-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Der PoE-Extender, der sich ideal für Installationen ohne direkte Stromversorgung eignet, kann an die vorhandene Infrastruktur angeschlossen werden, so dass auch Geräte in 100 m Entfernung über PoE angeschlossen werden können. Er kann zwei 30-W-Geräte oder ein 60-W-Gerät mit Strom versorgen.Verlängern Sie Ihr SystemMit dem PoE-Extender kann mit Ihrem PoE-Switch ein 60-W-Gerät von Axis, das IEEE 802.3bt unterstützt, in bis zu 100 m Entfernung verbunden werden. Damit sorgt er für eine flexible Installation und kann in Bereichen installiert werden, in denen Plenumqualität gefragt ist. Darüber hinaus hält der PoE-Extender Temperaturen zwischen -40 °C und 65 °C stand. Bei der Installation in einem Axis Überwachungsschrank mit Schutzklasse IP66 ist er wetterfest und vandalensicher.Erweitern Sie Ihr SystemMit AXIS TU8010 können Sie auch zwei 30-W-Geräte von Axis anschließen, wodurch Kosten und Installationszeit reduziert und die Portnutzung im Switch minimiert werden. Darüber hinaus benötigt der PoE-Extender 90 W IEEE 802.3bt Typ 4 Klasse 8.

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen