Ausschreibungstext

Artikelnummer

240886

Typ

AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Kurzbeschreibung

4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

Hauptmerkmale

Verlängert PoE-Verbindungen um 100m

Unterstützt bis zu vier Geräte mit 15W

IEEE 802.3at

Plenumqualität

Verbindet sich mit vorhandenem Netzwerk

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Extension | 100 m |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021082588 |
| Hersteller-Nummer | 02727-001 |
| Serie | Axis TU |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen