Ausschreibungstext

Artikelnummer

240886

Typ

AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Kurzbeschreibung

4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

Hauptmerkmale

Verlängert PoE-Verbindungen um 100m

Unterstützt bis zu vier Geräte mit 15W

IEEE 802.3at

Plenumqualität

Verbindet sich mit vorhandenem Netzwerk

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021082588 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Axis TU |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-T |
| Ausgangsleistung | 60W |
| Extension | 100 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nummer | 02727-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Über den PoE-Extender, der sich für Installationen ohne direkten Anschluss an die Stromversorgung optimal eignet, können bis zu vier 15-W-Geräte mit Strom versorgt werden, wobei der PoE-Anschluss bis zu 100 m entfernt liegen kann.Verlängern Sie Ihr System Mit dem PoE-Extender kann Ihr PoE-Switch mit Axis Geräten in bis zu 100 m Entfernung verbunden werden. Damit sorgt er für eine flexible Installation und kann in Bereichen installiert werden, in denen Plenumqualität gefragt ist. Darüber hinaus hält der PoE-Extender Temperaturen zwischen -40 °C und 65 °C stand. Bei der Installation in einem Axis Überwachungsschrank mit Schutzklasse IP66 ist er wetterfest und vandalismussicher.Erweitern Sie Ihr SystemMit AXIS TU8011 können Sie vier 15-W-Geräte oder ein 30-W-Gerät von Axis zusammen mit zwei 15-W-Geräten anschließen, was zu einer Reduzierung von Kosten und Installationszeit sowie zur einer Minimierung der Portnutzung im Switch führt.

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen