Ausschreibungstext

Artikelnummer

240890

Typ

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 5 MP, 4mm, 2880x1620 75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung, H.265/H.264, Farbe: schwarz

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)

KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere

Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake

Videostream mit TLS-Verschlüsselung

Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (in zukünftigen Versionen)

JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming

Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe

Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht

Integriertes Mikrofon

Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis

bis zu 35m IR-Beleuchtung

Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4823114050657 |
| Serie | Baseline |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel vertikal | 100 - 110° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Hersteller-Nummer | 79025.217.BL1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen