Ausschreibungstext

Artikelnummer

130435

Typ

TWT2

Kurzbeschreibung

Zweidraht-Sender, wasserfestes Gehäuse, IP56, 12VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Zweidraht Sender

Videoübertragung über verdrillte Doppelader

Bis 750m Entfernung mit Kabel UTP Cat.5e

Überspannungsschutz

Maximaler Verbrauch 2W

Zu verwendende Kabeltypen: UTP Cat5.e oder höher

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | TWT2 |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen