Ausschreibungstext

Artikelnummer

204004

Typ

Nitek UTPSYS16

Kurzbeschreibung

16 Port Verteilereinschub für Video, Spannung und Daten

Hauptmerkmale

Spannung, PTZ-Datenverteilung & Video über ein UTP-Kabel

Wählbare Spannungsversorgung 24VAC/28VAC (1,25A/Kanal)

Schnittstellen individuell abgesichert

Erweiterbar durch zusätzliche Karten

LED-Anzeige für Spannung und PTZ-Datenübertragung

Standard Pinbelegung nach TIA/EIA568B

UL Klasse II zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | 19" Einschub |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 300 m |
| Schutzart | keine Angabe |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955025427 |
| Hersteller-Nummer | UTPSYS16 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen