Ausschreibungstext

Artikelnummer

240936

Typ

ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base

Kurzbeschreibung

Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

Hauptmerkmale

4x PoE+ 10/100BaseT(X), IEEE 802.3at, max 30W pro Port

1x 100BaseFX, 1x 100BaseTX

100 VAC - 240 VAC

ATEX, IECEx, EAC-Ex zertifiziert

IP66

-40°C/+50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 27020915 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | ExCam |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,IECEx |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen