Ausschreibungstext

Artikelnummer

74315

Typ

VB41X4

Kurzbeschreibung

Passive Zweidraht 4-Kanal S/E Karte für Video und Daten, BNC-RJ45 Ein/Ausgänge

Hauptmerkmale

4-Kanal Video und Datensignal (Up-to-Coax) Karte

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 350m Übertragung (passive Geräte/UTP-Kabel

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Eingebauter Überspannungsschutz

Signalunterbrechungs-Anzeige

Anschlüsse BNC-Buchsen / RJ45 oder Klemmleisten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Karte |
| --- | --- |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 350 m |
| Signalübertragung | Daten, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VB41X4 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen