Ausschreibungstext

Artikelnummer

241001

Typ

SAMCON liteServer Ex.micro.24.WL90

Kurzbeschreibung

Modell: T20-VA0.1.K1.BOR-L.N-005.1-K LED Strahler im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU ATEX und IECEx, 1930lm,

Hauptmerkmale

Abstrahlwinkel: 90°

Farbtemperatur 5000K

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 90° |
| Gehäusematerial | AISI 316L, Edelstahl |
| Leistungsaufnahme | 12,9 W |
| Schutzart | IP66/68 |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 50 °C |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 24060127 |
| Serie | liteServer |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen