Ausschreibungstext

Artikelnummer

74309

Typ

VB43ATF

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht Sender/Empfänger, für Video, Daten, Spannung, BNC, RJ45

Hauptmerkmale

Video, Daten (RS-422) und Spannungs-Übertragung

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über 4 CAT5 (min) UTP-Adernpaare

Bis 350m Video-Übertragung (passiver Empfänger)

Bis 1000m Video-Übertragung (Empfänger TR560)

Bis 500m Übertragung (Aktiver Empfänger TR510)

Bis 100m Übertragung in TIA/EIA 568 Applikationen

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Anschlüsse BNC-Steckerkabel / RJ45-Buchse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 350 m |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VB43ATF |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen