Ausschreibungstext

Artikelnummer

240806

Typ

DIP-74G0-00N

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System, All-in-One, ohne Festplatte 3HE, Bosch VMS

Hauptmerkmale

Komplette Aufzeichnungs- und Managementlösung

Für Video- und Audioaufzeichnung

8 Kanäle, erweiterbar bis zu 256 Kanälen

Ohne Festplatten

Solider und sicherer Betrieb

Sofortiger Echtzeit-Zugriff auf Video

Bosch Video Management System

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4060039186003 |
| Serie | Bosch DIVAR IP 7000 2U, Bosch DIVAR IP 7000 3U |
| IP Kanäle | 256 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 288 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| HDD Steckplätze | 16x SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| USB Ports | 4x USB 3.2 Gen 1 |
| RAID | RAID 5 |
| Datendurchsatz max. | 550 Mbps |
| Hersteller-Nummer | F.01U.417.253 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DIP-AIO-18HDD-T | Festplatte, 18TB, für Bosch DIVAR IP All-in-One 7000 R4 |
| --- | --- |
| DIP-AIO-4HDD-T | Festplatte, 4TB, für Bosch DIVAR IP All-in-One 7000 R4 |
| DIP-AIO-8HDD-T | Festplatte, 8TB, für Bosch DIVAR IP All-in-One 7000 R4 |

Empfehlungen

Dienstleistungen