Ausschreibungstext

Artikelnummer

203978

Typ

VH1639M

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Passiv, 16 Kanäle, Managed, RJ45, 19", 1HE

Hauptmerkmale

16 Kanal passiver Video Transceiver Hub

RJ45 Anschluss

Reichweite: 225m mit passiven Empfängern

Hohe Rausch- und Störungsfestigkeit

Integrierter Schutz gegen Überspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | VH1639M |
| --- | --- |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen