Ausschreibungstext

Artikelnummer

241038

Typ

Manual Call Point (Green) Jeweller

Kurzbeschreibung

grün,Kabelloser Druckknopfmelder zur Auslösung des Feueralarms

Hauptmerkmale

Bis zu 7 Jahre Batterielebensdauer

Transparente Frontabdeckung

LED-Anzeige des Alarmstatus

Aktivierung von Automatisierungsszenarien

Visuelle Alarmüberprüfung durch AJAX-Melder

Aktivierung von Sirenen im Innen- und Außenbereich

Aut. Selbstdiagnose jedes Gerätes mit Meldung an den Hub

Bis zu 1.700 m Funkverbindung

Verschlüsselung der Daten

SmartBracket Montage

Konfiguration über die App

Schloss zur Sicherung des Gerätes

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4823114053108 |
| Serie | Baseline |
| Farbe | grün |
| Hersteller-Nummer | 87639.171.NC1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen