Ausschreibungstext

Artikelnummer

241039

Typ

Manual Call Point (White) Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß,Kabelloser Druckknopfmelder zur Auslösung des Feueralarms

Hauptmerkmale

Bis zu 7 Jahre Batterielebensdauer

Transparente Frontabdeckung

LED-Anzeige des Alarmstatus

Aktivierung von Automatisierungsszenarien

Visuelle Alarmüberprüfung durch AJAX-Melder

Aktivierung von Sirenen im Innen- und Außenbereich

Aut. Selbstdiagnose jedes Gerätes mit Meldung an den Hub

Bis zu 1.700 m Funkverbindung

Verschlüsselung der Daten

SmartBracket Montage

Konfiguration über die App

Schloss zur Sicherung des Gerätes

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4823114053160 |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe | weiß |
| Hersteller-Nummer | 87645.171.NC1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen