Ausschreibungstext

Artikelnummer

203983

Typ

VH1651

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Aktiv, 16 Kanäle, 19", Schraubklemme, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 16 Kanal Video Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Reichweite: 450m

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

19" Rack Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 450 m |
| Signalübertragung | Video |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | VH1651 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen